Adamów, dnia 22 stycznia 2018 r.

Do wszystkich Wykonawców,

postępowanie: RIG 271.1.2018

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Pn. ,Energia odnawialna w Gminie Adamów”

MODYFIKACJA treści SIWZ

Gmina Adamów,  działając zgodnie z art. 38 ust. 4, 4a  i 6 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015.2164 ze zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż dostawa i montaż 296 zestawów kolektorów słonecznych na terenie Gminy Adamów, która jest realizowana w ramach projektu „Energia odnawialna w Gminie Adamów”

A. Zakres modyfikacji SIWZ jest następujący -

zapisy SIWZ Rozdziału 2 ust. 2.2 w brzmieniu;

2.2. Zakres prac obejmuje między innymi:

dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 
269 zestawów kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną 
do miejsca montażu, z czego:

-instalacji na połaci dachowej i na elewacji 275 szt;

Zestaw 1 – dla rodziny liczącej do 4 osób -  w ilości 187 sztuk

Zestaw 2 - dla rodziny liczącej do 6 osób –  w ilości 77 sztuk

Zestaw 3 - dla rodziny liczącej powyżej 6 osób – w ilości 11 stuk

-instalacji na gruncie 21 szt.

Zestaw 1 – dla rodziny liczącej do 4 osób -  w ilości 17 sztuk

Zestaw 2 - dla rodziny liczącej do 6 osób –  w ilości 4 sztuk

  - posadowienie podgrzewacza c. w. u.- gotowego do pracy zgodnie z wymaganiami opartymi na projekcie budowlano-wykonawczym,

  - podłączenie podgrzewacza c. w. u. do istniejącej instalacji c. w. u.,

  - wykonanie instalacji łączącej kolektory z podgrzewaczem c. w. u.,

  - montaż armatury, zespołu pompowego, naczyń przeponowych i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,

  - instalacja układu sterującego,

  - wykonanie płukania oraz próby ciśnieniowych instalacji,

  - napełnienie instalacji,

  - uruchomienie instalacji,

  - uzupełnienie ubytków ścian, stopów, uszczelnienie pokrycia dachowego 
po przejściach przewodów,

  - wykonanie przewodów instalacji C.O. i podłączenie górnej wężownicy oraz wody zimnej i ciepłej niezbędnych do podłączenia z projektowanym systemem solarnym,

  - przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji solarnych wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi (z użyciem piktogramów) i ich przekazaniem użytkownikom,

  - zapewnienie sterownika z wbudowanym lub z podpiętym modułem komunikacji LAN umożliwiającym późniejsze podłączenie do systemu zarządzania energią w technologii TIK.

  - podłączenie górnej wężownicy, koszt podłączenia i wężownicy Wykonawca kalkuluje w cenie ryczałtowej.

  - podłączenie grzałki elektrycznej do zasilania, koszt podłączenia i grzałki elektrycznej Wykonawca kalkuluje w cenie ryczałtowej.

15. inne elementy ujęte w załącznikach do SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 8 do SIWZ, zastępuje się zapisem:

2.2. Zakres prac obejmuje między innymi:

dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 
296 zestawów kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną 
do miejsca montażu, z czego:

-instalacji na połaci dachowej i na elewacji 275 szt;

Zestaw 1 – dla rodziny liczącej do 4 osób -  w ilości 187 sztuk

Zestaw 2 - dla rodziny liczącej do 6 osób –  w ilości 77 sztuk

Zestaw 3 - dla rodziny liczącej powyżej 6 osób – w ilości 11 stuk

-instalacji na gruncie 21 szt.

Zestaw 1 – dla rodziny liczącej do 4 osób -  w ilości 17 sztuk

Zestaw 2 - dla rodziny liczącej do 6 osób –  w ilości 4 sztuk

- posadowienie podgrzewacza c. w. u.- gotowego do pracy zgodnie z wymaganiami opartymi na projekcie budowlano-wykonawczym,

- podłączenie podgrzewacza c. w. u. do istniejącej instalacji c. w. u.,

- wykonanie instalacji łączącej kolektory z podgrzewaczem c. w. u.,

- montaż armatury, zespołu pompowego, naczyń przeponowych i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,

- instalacja układu sterującego,

- wykonanie płukania oraz próby ciśnieniowych instalacji,

- napełnienie instalacji,

- uruchomienie instalacji,

- uzupełnienie ubytków ścian, stopów, uszczelnienie pokrycia dachowego 
po przejściach przewodów,

- wykonanie przewodów instalacji C.O. i podłączenie górnej wężownicy oraz wody zimnej i ciepłej niezbędnych do podłączenia z projektowanym systemem solarnym,

- przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji solarnych wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi (z użyciem piktogramów) i ich przekazaniem użytkownikom,

- zapewnienie sterownika z wbudowanym lub z podpiętym modułem komunikacji LAN umożliwiającym późniejsze podłączenie do systemu zarządzania energią w technologii TIK.

- podłączenie górnej wężownicy, koszt podłączenia i wężownicy Wykonawca kalkuluje w cenie ryczałtowej.

- podłączenie grzałki elektrycznej do zasilania, koszt podłączenia i grzałki elektrycznej Wykonawca kalkuluje w cenie ryczałtowej.

- inne elementy ujęte w załącznikach do SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 8 do SIWZ.

SIWZ dla postępowania RIG 271.1.2018, oznaczone jako SIWZ_RIG 271_1_2018_ver220118 jako obowiązujące od dnia publikacji.

B. Ponadto publikuje się zmieniony załącznik NR 4 do SIWZ, oznaczony jako Zalacznik 4_RIG 271_1_2018 _Wzor_Formularza_ofertowego_ver220118 i jest obowiązujący od dnia publikacji.

Zamawiający, nie widzi potrzeby przedłużenia terminu składania ofert.

Wykonawcy posiadają czas niezbędny do wprowadzenia i  przeanalizowania wprowadzonych zmian. Po modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający postanowił nie zmieniać tym samym nie przedłużyć termin składania ofert. W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.